АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА МОШКОВО

МОШКОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.07. 2020 № 270

Об утверждении Программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2020-2021 годы теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии рабочего поселка Мошково Мошковского района Новосибирской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», Уставом рабочего поселка Мошково Мошковского района Новосибирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2020-2021 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций потребителей тепловой энергии рабочего поселка Мошково Мошковского района Новосибирской области приложение № 1.

2. Утвердить Положение о комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2020-2021 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии рабочего поселка Мошково Мошковского района Новосибирской области (далее – Комиссия) приложение № 2.

3. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Вестник рабочего поселка Мошково» и на сайте администрации рабочего поселка Мошково.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава рабочего поселка Мошково

Мошковского района

Новосибирской области                                                           Д.М. Луференко

Приложение № 1

Утверждено

постановлением администрации

рабочего поселка Мошково

Мошковского района

Новосибирской области

от «20» июля 2020 г. № 270

ПРОГРАММА

по проведению проверки готовности к отопительному

периоду 2020-2021 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии

рабочего поселка Мошково Мошковского района Новосибирской области

1. Общие положения

1.1. Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду проводится в целях исключения влияния температурных и других погодных факторов на надежность их работы, предупреждения сверхнормативного износа и выхода из строя, а также для обеспечения требуемых условий жизнедеятельности населения и режимов функционирования систем коммунальной инфраструктуры и инженерно-технического обеспечения зданий в отопительный период.

1.2. Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду должна обеспечивать:

- нормативную техническую эксплуатацию объектов жилищно-коммунального хозяйства, соблюдение установленного температурно-влажностного режима в помещениях, санитарно-гигиенических условий проживания населения;

- максимальную надежность и экономичность работы объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- соблюдение нормативных сроков службы строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения зданий жилищного фонда и социальной сферы, оборудования коммунальных сооружений;

- рациональное расходование материально-технических средств и топливно-энергетических ресурсов.

1.3. Своевременная и качественная подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду достигается:

- выполнением должностными лицами требований федерального и областного законодательства, муниципальных нормативных правовых актов, требований правил, руководств и инструкций по эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- разработкой и соблюдением проектно-сметной документации на строительство, планов капитального и текущего ремонтов, а также технического обслуживания объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- постоянным контролем за техническим состоянием, проведением всех видов планово-предупредительных осмотров, а также тщательным анализом причин возникновения аварий и неисправностей и определением необходимого объема ремонтно-восстановительных работ;

- четкой организацией и выполнением ремонтно-восстановительных и наладочных работ в установленные сроки и с требуемым качеством, эффективной системой постановки задач и подведения итогов ремонтно-восстановительных работ;

- укомплектованием организаций жилищно-коммунального хозяйства подготовленным эксплуатационным и эксплуатационно-ремонтным персоналом до уровня, обеспечивающего решение возлагаемых задач;

- материально-техническим обеспечением ремонтно-восстановительных работ, выделением необходимого целевого финансирования на эксплуатационные нужды, капитальный и текущий ремонты фонда, рациональным использованием материальных ресурсов;

- выполнением в полном объеме организационно-технических мероприятий перед началом отопительного периода, комплекса проверок и испытаний оборудования на функционирование.

2. Цель программы

1. Целью программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2020-2021 годов (далее - Программа) является оценка готовности к отопительному периоду путем проведения проверок готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющих установок, которые подключены к системе централизованного теплоснабжения.

2. Проверка осуществляется в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии в соответствии с приказом министерства энергетики Российской Федерации  от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду» (далее – Правила).

3. Работа комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2020-2021 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии рабочего поселка Мошково Мошковского района Новосибирской области (далее - Комиссия) осуществляется в соответствии с графиком проведения проверки готовности к отопительному периоду согласно таблице № 1.

Таблица № 1

График проведения проверки готовности

к отопительному периоду 2020-2021 годов

| №№ пп | Объекты, подлежащие проверке | Количество объектов, шт. | Сроки проведения проверки | Документы, проверяемые в ходе проверки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Теплоснабжающие и теплосетевые организации |  | до 14 сентября года проверки готовности к отопительному периоду | В соответствии с главой III Правил |
| 2. | Объекты образования |  | до 14 сентября года проверки готовности к отопительному периоду | В соответствии с главой IV Правил |
| 3. | Объекты культуры |  | до 14 сентября года проверки готовности к отопительному периоду | В соответствии с главой IV Правил |
| 4. | Жилищный фонд |  | до 12 сентября года проверки готовности к отопительному периоду | В соответствии с главой IV Правил |
| 5. | Административные объекты |  | до 14 сентября года проверки готовности к отопительному периоду | В соответствии с главой IV Правил |
| 6. | Объекты здравоохранения |  | до 12 сентября года проверки готовности к отопительному периоду | В соответствии с главой IV Правил |
| 7. | Объекты социально-бытового назначения |  | до 14 сентября года проверки готовности к отопительному периоду | В соответствии с главой IV Правил |

4. Комиссия осуществляет проверку в соответствии с перечнем теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии, в отношении которых проводится проверка готовности, согласно приложению № 1 к Программе.

5. В целях проведения проверки потребителей тепловой энергии к работе Комиссии по согласованию могут привлекаться представители Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, государственной жилищной инспекции, единой теплоснабжающей организации.

5.1. Состав комиссии утверждается распоряжением главы администрации рабочего поселка Мошково Мошковского района ежегодно на соответствующий отопительный период.

6. При проверке готовности к отопительному периоду Комиссией проверяется выполнение требований по готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения, согласно главам III, IV Правил.

7. В целях проведения проверки Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости проводит осмотр объектов проверки с выездом на место.

8. Результаты проверки теплоснабжающих и теплосетевых организаций оформляются актами проверки готовности к соответствующему отопительному периоду в теплоснабжающих и теплосетевых организациях согласно приложению № 2 к Программе.

8.1. Акты проверки готовности к соответствующему отопительному периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии оформляются не позднее одного дня с даты завершения проверки.

8.2. В акте проверки готовности к соответствующему отопительному периоду содержатся выводы комиссии по итогам проверки:

- объект проверки готов к отопительному периоду;

- объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных Комиссией;

- объект проверки не готов к отопительному периоду;

- отсутствует задолженность потребителя за потребленные энергоресурсы за предыдущий отопительный период.

8.3. При наличии у Комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее – Перечень) с указанием сроков устранения.

9. Паспорт готовности к отопительному периоду 2020-2021 годов (далее–Паспорт готовности) составляется согласно приложению № 3 к Программе и выдается по каждому объекту проверки в течение 10 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные Комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем (приложение № 3)

9.1. Срок выдачи Паспортов готовности осуществляется не позднее ноября месяца начала отопительного периода.

10. В случае устранения замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности, Комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт проверки готовности к отопительному периоду.

11. Организация, не получившая по объектам проверки Паспорт готовности, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления Комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении Комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи Паспорта готовности в текущий отопительный период.

|  | Приложение № 1 к Программе по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2020-2021 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии рабочего поселка Мошково Мошковского района Новосибирской области |
| --- | --- |

Перечень теплоснабжающих организаций, а также потребителей тепловой энергии, в отношении которых проводится проверка готовности к отопительному периоду 2020-2021 годов

| № п.п. |  | Объекты, подлежащие проверке |  | Кол-во объектов/абонентов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Теплоснабжающие организации |  | 3 |  |
| 1.1. |  | МУП «Теплосервис» |  | 1 |  |
| 1.2 |  | МУП «Коммунальные сети» |  | 1 |  |
| 1.3. |  | МКОУ Мошковская ОШИ*(2.3.5.) |  | 1 |  |
| 2. |  | Потребители тепловой энергии |  |  |  |
| 2.1. |  | Объекты образования: |  | 12 |  |
| 2.1.1. |  | Мошковский центр образования (включая детский сад) |  | 1/2 |  |
| 2.1.2. |  | МКОУ Мошковская СОШ № 2 |  | 1 |  |
| 2.1.3 |  | МКОУ Мошковская СОШ № 1 |  | 1 |  |
| 2.1.4. |  | МКДОУ детский сад № 3 «Улыбка» (Д/С по адресу: улица Линейная, 27 имеет индивидуальный источник теплоснабжения) |  | 2 |  |
| 2.1.5. |  | МБУ ДО «Школа искусств» (музыкальная школа) |  | 1 |  |
| 2.1.6. |  | МКДОУ детский сад № 2 «Рябинка» |  | 2 |  |
| 2.1.7. |  | МАОУ ДОД Мошковская ДЮСШ |  | 1 |  |
| 2.1.8. |  | МКОУ ДО Мошковский ДДТ |  | 1 |  |
| 2.1.9. |  | МКОУ Мошковская ОШИ (индивидуальный источник теплоснабжения) |  | 1 |  |
| 2.2. |  | Объекты культуры |  | 2 |  |
| 2.2.1. |  | МКУК ДК «Западный» |  |  |  |
| 2.2.2. |  | МКУ «УКиМП» |  |  |  |
| 2.3. |  | Жилищный фонд |  | 174/2972 |  |
| 2.3.1. |  | ТСН ТСЖ «Западное» |  | 12/643 |  |
| 2.3.2. |  | ООО «МУК» |  | 30/2100 |  |
| 2.3.3. |  | Жилые дома без способа управления (МКД) |  | 16/221 |  |
| 2.3.4. |  | Жилые дома (МКД) потребляющие тепловую энергию по договору теплоснабжения, в том индивидуальные жилые дома |  | 115/281 |  |
| 2.3.5.* |  | Жилые дома, потребляющие тепловую энергию от котельной МКОУ Мошковская ОШИ |  | 1/8 |  |
| 2.4. |  | Административные объекты |  | 30 |  |
| 2.4.1. |  | ФГУП «Почта России» |  | 1 |  |
| 2.4.2. |  | ФГБУ «ЦЖКУ» Министерства обороны России |  | 1 |  |
| 2.4.3. |  | ВПНО «РОСЛЭП» |  | 1 |  |
| 2.4.4. |  | ФКУ «СОУМТС МВД России» |  | 1 |  |
| 2.4.5. |  | УФНС России по НСО |  | 1 |  |
| 2.4.6. |  | МБУ «КЦСОН» |  | 4 |  |
| 2.4.7. |  | Редакция газеты «Мошковская Новь» |  | 1 |  |
| 2.4.8. |  | ФГКУ «11 отряд ФПС» |  | 1 |  |
| 2.4.9. |  | Администрация Мошковского района |  | 1 |  |
| 2.4.10. |  | Филиал № 12 ФСС (Новосибирское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации) |  | 1 |  |
| 2.4.11. |  | Пенсионный фонд |  | 1 |  |
| 2.4.12. |  | ЗАО «Мошковский райтоп» |  | 1 |  |
| 2.4.13. |  | ЗАГС Мошковского района |  | 1 |  |
| 2.4.14. |  | ПАО «СК Росгосстрах» |  | 1 |  |
| 2.4.15. |  | Прокуратура Мошковского района |  | 1 |  |
| 2.4.16. |  | ОВД по Мошковскому району |  | 1 |  |
| 2.4.17. |  | ГКУ НСО «ФИ НСО» |  | 1 |  |
| 2.4.18. |  | Западно-Сибирская Региональная Дирекция ж/д вокзалов |  | 1 |  |
| 2.4.19. |  | ГУ ФСИН |  | 1 |  |
| 2.4.20. |  | ГКУ НСО ЦСПН Мошковского района |  | 1 |  |
| 2.4.21. |  | ТПК «Мошковский» |  | 1 |  |
| 2.4.22. |  | ФКУ «ЦОКР» |  | 1 |  |
| 2.4.23. |  | Администрация рабочего поселка Мошково |  | 1 |  |
| 2.4.24 |  | ГАУ НСО «МФЦ» |  | 1 |  |
| 2.4.25. |  | ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологиии в НСО» Мошковского района |  | 1 |  |
| 2.4.26. |  | МКУ «Центр БМТ и ИО УМР» |  | 1 |  |
| 2.4.27. |  | Следственный комитет (управление) |  | 1 |  |
| 2.5. |  | Объекты здравоохранения |  | 1 |  |
| 2.5.1 |  | ГБУЗ НСО «Мошковская ЦРБ» |  | 1 |  |
| 2.6. |  | Объекты социально-бытового назначения |  | 20 |  |
| 2.6.1. |  | ООО «Альянс-Терминал» |  |  |  |
| 2.6.2. |  | ИП Перова О.Н. |  |  |  |
| 2.6.3. |  | ПО «Общепит» Мошковского ПТПО |  |  |  |
| 2.6.4. |  | МАУ «Услуги благоустройства» |  |  |  |
| 2.6.5. |  | ПАО «Ростелеком» |  |  |  |
| 2.6.6. |  | Банк «Левобережный» (ПАО) |  |  |  |
| 2.6.7. |  | ООО ПКФ «Мария-РА» |  |  |  |
| 2.6.8. |  | ООО «Стройинвест Н» |  |  |  |
| 2.6.9. |  | ООО «Компания Холидей» |  |  |  |
| 2.6.10. |  | ИП Корнышов Ю.В. |  |  |  |
| 2.6.11. |  | ИП Пискунова Н.П. |  |  |  |
| 2.6.12. |  | ИП Явон К.И. |  |  |  |
| 2.6.13. |  | ИП Соколова Т.Н. |  |  |  |
| 2.6.14. |  | ИП Лютикова А.С. |  |  |  |
| 2.6.15. |  | ИП Шустрова Т.И. |  |  |  |
| 2.6.16. |  | ИП Исаев Б.М. |  |  |  |
| 2.6.17. |  | ИП Гусева С.Г. |  |  |  |
| 2.6.18. |  | ИП НовокрещеноваТ. |  |  |  |
| 2.6.19. |  | ИП Степанов А.С. |  |  |  |
| 2.6.20. |  | ООО «Алиса» |  |  |  |

Приложение № 2

к Программе по проведению проверки

готовности к отопительному

периоду 2020-2021 годов

теплоснабжающих,

теплосетевых организаций

и потребителей тепловой энергии

рабочего поселка Мошково

Мошковского района

Новосибирской области

АКТ №________

проверки готовности к отопительному периоду на __________ гг.

__________________________                  «_____»____________ 20__ г.

(место составление акта)                                          (дата составления акта)

Комиссия, образованная _______________________________________________________________,

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду от «____»________________ 20__ г., утвержденной___________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________,

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)

с «___»____________20__ г. по «___»_____________ 20__ г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела проверку готовности к отопительному периоду объекта _______________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении

следующих объектов (объекта):

1.__________________________________________________________________________________;

(наименование объекта, площадь в тыс. м²)

2.__________________________________________________________________________________;

3.__________________________________________________________________________________;

_________________________________________________________________________________________________________________________________, и

(Ф.И.О., должность, телефон руководителя/уполномоченного представителя потребителя)

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:_______________________________________________________________________________________________________________________

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде, иное)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду __/__ г.г.*

Председатель комиссии:	___________________/___________________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:		___________________/________________________

(подпись, расшифровка подписи)

___________________/_______________

(подпись, расшифровка подписи)

___________________/_______________

(подпись, расшифровка подписи)

___________________/_______________

(подпись, расшифровка подписи)

___________________/_______________

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"___"____________20__г._______________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) муниципального

образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии,

в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

* При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

Перечень замечаний к выполнению требований по готовности

или при невыполнении требований по готовности к акту

№_____ от «_____»_______________ 20__ г.

проверки готовности к отопительному периоду.

1._________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Срок устранения -______________________

(дата)

2._________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Срок устранения -______________________

(дата)

3._________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Срок устранения -______________________

Приложение № 3

к Программе по проведению

проверки готовности

к отопительному периоду

2020-2021 годов

теплоснабжающих

организаций и

потребителей тепловой энергии

рабочего поселка Мошково

Мошковского района

Новосибирской области

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду _______/________ годов

Выдан __________________________________________________________________,

(полное наименование теплоснабжающей  организации потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка  готовности к отопительному периоду:

1. ________________________________________________________________;

2. ________________________________________________________________;

3. ________________________________________________________________;

4.________________________________________________________________;

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от _________ № ______.

________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи лица

уполномоченного органа, образовавшего

комиссию по проведению проверки

готовности к отопительному периоду)

Приложение № 2

Утверждено

постановлением администрации

рабочего поселка Мошково

Мошковского района

Новосибирской области

от «20» июля 2020 г. № 270

ПОЛОЖЕНИЕ

о комиссии по проведению проверки готовности к отопительному

периоду 2020-2021 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии

рабочего поселка Мошково Мошковского района Новосибирской области

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2020-2021 годов потребителей тепловой энергии устанавливает задачи, функции, полномочия комиссии, а также порядок ее работы (далее – Комиссия).

1.2. В своей деятельности Комиссия подотчетна Главе 
рабочего поселка Мошково Мошковского района Новосибирской области.

1.3. В своей деятельности Комиссия руководствуется Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», приказом министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду», другими нормативными правовыми актами Российской Федерации и Новосибирской области, Уставом рабочего поселка Мошково Мошковского района Новосибирской области, иными муниципальными правовыми актами, а также настоящим Положением.

2. Задачи и функции Комиссии

2.1. Основными задачами Комиссии являются:

- контроль за ходом подготовки к отопительному периоду и обеспечением устойчивого функционирования объектов жилищного хозяйства, социальной сферы и инженерной инфраструктуры, расположенных на территории рабочего поселка Мошково Мошковского района Новосибирской области;

- анализ и оценка хода работ по подготовке объектов жилищного фонда, социальной сферы и инженерной инфраструктуры к отопительному периоду.

2.2. Для реализации возложенных задач Комиссия осуществляет следующие функции:

- осуществляет проверку выполнения требований по готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций;

- осуществляет проверку выполнения требований по готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии;

- осуществляет контроль за реализацией планов подготовки объектов жилищного фонда, социальной сферы и инженерной инфраструктуры расположенных на территории рабочего поселка Мошково Мошковского района Новосибирской области к работе в отопительный период;

- исполняет иные функции в соответствии с возложенными на нее задачами.

3. Права Комиссии

3.1. Для осуществления возложенных задач и функций Комиссия имеет право:

- запрашивать в установленном порядке у администрации Дубровинского сельсовета, организаций и предприятий р.п. Мошково Мошковского района Новосибирской области необходимые документы и иные сведения по вопросам своей деятельности;

- привлекать к участию в своей работе должностных лиц предприятий, организаций, учреждений независимо от форм собственности;

- вносить в администрацию р.п. Мошково Мошковского района Новосибирской области предложения по вопросам, требующим соответствующего решения.

3.2. Комиссия может обладать и иными правами в соответствии с возложенными на нее настоящим Положением задачами и функциями.

4. Состав Комиссии

4.1. Комиссия формируется в составе председателя Комиссии, секретаря и членов Комиссии.

Членами Комиссии являются представители Совета депутатов рабочего поселка Мошково Мошковского района Новосибирской области, теплоснабжающей организации, потребители тепловой энергии.

4.2. К основным функциям председателя Комиссии относятся:

- осуществление общего руководства Комиссией;

- назначение заседаний Комиссии и определение их повестки дня;

- осуществление общего контроля за реализацией решений, принятых на Комиссии.

4.3. В случае отсутствия председателя Комиссии его обязанности исполняет секретарь комиссии.

4.3. В случае отсутствия секретаря комиссии председатель определяет одного из членов комиссии для ведения протокола.

5. Подача документации теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребители тепловой энергии в администрацию рабочего поселка Мошково о готовности к отопительному периоду

5.1. Теплоснабжающие, теплосетевые организации и потребители тепловой энергии представляют с сопроводительным письмом в администрацию муниципального образования документацию по выполнению требований о готовности объектов к отопительному периоду, но не позднее срока, установленного Программой по форме указанной в приложении № 2 (Акт проверки готовности к отопительному периоду) к Программе.

5.2. К Акту проверки готовности должны быть приложены документы подтверждающие основание подписание данного акта (Акт промывки систем, Акт оприсовки систем и иные предусмотренные Правилами документы) и Паспорт готовности к отопительному периоду по форме установленной приложением № 3 Программы.

5.2. Администрация рассматривает документы и при отсутствии замечаний подтверждает выполнение требований о готовности объектов к отопительному периоду, о чем свидетельствует подпись и печать уполномоченного лица администрации в Паспорте готовности объекта к отопительному периоду на соответствующий отопительный период.